- 《分布式光伏电站并网电能质量控制技术规范》团体标准编制说明

- 一、任务来源

2026年4月，中国西部开发促进会发布《分布式光伏电站并网电能质量控制技术规范》团体标准立项通知,开展团体标准的编制工作。

- 二、项目背景

（一）目的

随着分布式光伏发电在配电网中的大规模接入，其出力间歇性、波动性以及逆变器产生的谐波、直流分量等电能质量问题日益突出，对电网的安全稳定运行和用户的用电质量造成直接影响。制定本文件的目的是为分布式光伏电站并网电能质量控制提供统一的技术规范，明确电能质量指标限值、控制与调节技术要求、监测评估方法以及并网检测验收程序，引导行业健康有序发展。

（二）意义

本文件的制定填补了分布式光伏电站并网电能质量控制领域专项技术规范的空白，为光伏电站业主、设备制造商、检测机构和电网企业提供了共同的技术依据。通过规范电能质量控制要求，可有效降低分布式光伏并网对电网电能质量的不利影响，提升配电网对新能源的消纳能力，促进分布式光伏发电的可持续发展。

（三）必要性

目前，我国关于分布式光伏并网的技术要求主要分散在GB/T 29319《光伏发电系统接入配电网技术规定》、GB/T 19964《光伏发电站接入电力系统技术规定》等标准中，对电能质量控制的要求较为原则性。行业内亟需一项专门针对电能质量控制的系统性技术规范，将电能质量指标限值、控制技术、监测评估、检测验收和运行管理等内容进行整合与细化，增强可操作性。因此，制定本文件具有充分的必要性和紧迫性。。

- 三、起草单位和主要工作成员及其所作工作

（一）起草单位

本文件由潍坊学院提出，中国西部开发促进会归口。

本文件由潍坊学院等共同起草。

(二)主要工作成员及其所做工作

本文件主要工作及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草单位 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 牵头单位 | 项目主编单位主编人员，负责标准制定的统筹规划与安排，标准大纲和内容的编制确定；负责项目的整体决策、方向把握、资源协调。 |
| 参与单位 | 配合牵头单位，共同研制标准大纲，负责分配到不同章节部分的技术编写工作，在标准起草过程中提供真实、客观的的数据和案例。 |

  - 四、标准的编制原则

标准编制小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

  - 五、标准编制过程

(一)预研阶段

组建标准起草工作组，对国内分布式光伏电站并网电能质量现状开展广泛调研，收集典型电站的谐波、电压偏差、闪变、直流分量等电能质量实测数据；

系统梳理GB/T 12325、GB/T 14549、GB/T 29319等现行相关标准，分析现有技术规定的适用性和不足之处；

召开专家研讨会，邀请光伏逆变器制造企业、电力检测机构、电网公司和科研院校代表，明确标准的核心技术框架和关键指标设置。

（二）立项阶段

中国西部开发促进会发布标准立项通知，正式启动《分布式光伏电站并网电能质量控制技术规范》团体标准编制工作；

组建由光伏系统集成商、逆变器制造商、检测认证机构和科研院校等组成的标准起草工作组，明确分工职责，制定“调研-起草-研讨-征求意见-定稿”的编制工作计划；

完成立项论证报告，明确标准适用范围和核心技术方向，报归口单位审核通过。

（三）起草阶段

起草工作组结合调研数据与专家意见，搭建标准整体框架，涵盖范围、规范性引用文件、术语和定义、基本要求、电能质量指标要求、电能质量控制与调节技术、电能质量监测与评估、并网检测与验收、运行管理要求等9个核心章节；

依据GB/T 1.1—2020的规定，细化各章节技术要求，明确电压偏差、频率偏差、谐波、间谐波、三相不平衡、闪变、直流分量等指标的限值和测量方法；

完成标准草案初稿，组织内部研讨会，优化逆变器电能质量控制要求、监测装置精度等级、检测验收程序等核心内容，形成工作组讨论稿。。

（四）征求意见阶段

通过协会渠道和全国团体标准信息平台公开征求意见，定向和非定向征求行业内相关企业、科研院校、检测机构和电网企业等多方意见和建议；由起草工作组逐一梳理反馈意见，对标准草案进行修改完善，最终形成送审稿。

六、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

（一）试验验证分析

1.试验验证方案

选取不同容量（50 kW、400 kW、2 MW）、不同电压等级（220 V、380 V、10 kV）的分布式光伏电站作为验证对象，覆盖不同类型逆变器（组串式、集中式）和接入方式（专线接入、T接接入）。重点验证以下内容：

电能质量指标符合性：检测并网点电压偏差、频率偏差、谐波电流、总谐波畸变率、三相电压不平衡度、直流分量等指标，验证是否满足标准第5章限值要求；

监测装置性能：检验监测装置的精度等级、采样频率、数据存储和远传功能是否符合第7章要求；

控制与调节功能：验证逆变器无功调节范围、功率因数调节能力、谐波抑制能力是否满足第6章要求；

质量控制：模块尺寸偏差、密封性能、防渗效果。

2.试验结果

电能质量指标：在正常并网运行条件下，各验证电站并网点电压偏差均在±5%以内，频率偏差在±0.1 Hz以内，电流总谐波畸变率均小于4%，直流分量小于0.3%额定电流，各项指标均满足标准限值要求；

监测装置：装置精度等级达到A级要求，采样频率6.4 kHz，数据存储功能正常，远传通信稳定可靠；

控制与调节功能：逆变器无功功率调节范围达到额定功率的-35%～+35%，功率因数在0.9～0.99范围内可调，谐波抑制效果良好。

3.综述结论

试验验证表明，本标准规定的电能质量指标限值科学合理，监测装置技术要求和控制调节技术要求切实可行，能够有效保障分布式光伏电站并网电能质量，具备广泛推广应用的条件。

（二）技术经济论证

1.技术可行性

本文件引用的电能质量指标限值均来源于现行国家标准（GB/T 12325、GB/T 14549等），已在电力行业应用多年，技术成熟可靠；监测装置技术要求与GB/T 19862保持一致，市售主流电能质量监测设备均可满足要求；逆变器电能质量控制要求与NB/T 32004协调一致，现有光伏并网逆变器产品普遍具备所需功能。标准技术要求不超出行业现有技术水平，具有充分的技术可行性。

2.经济合理性

成本影响：标准对逆变器、监测装置的常规性能要求与现行标准保持一致，不增加额外的设备改造成本；新增的并网检测项目可在现有并网验收检测基础上同步进行，检测费用增加幅度有限；

效益产出：通过规范电能质量控制，可减少因电能质量问题导致的设备损坏、电网故障和电量损失，降低运维成本和赔偿风险；同时有利于提升光伏电站并网友好性，减少电网改造和治理投入。

（三）预期效益

1.经济效益

电站层面：指导电站合理配置电能质量控制设备，避免过度投资或配置不足，优化设备选型和系统设计成本；

电网层面：减少因分布式光伏引起的电能质量治理投入，降低配电网运维成本；

产业层面：推动电能质量监测设备、有源滤波器、静止无功发生器等配套产业发展。

2.社会效益

提升配电网供电可靠性，保障电力用户的正常用电，减少因电能质量问题引起的生产中断和设备损坏；

为分布式光伏并网验收和纠纷处理提供技术依据，规范市场秩序，促进行业公平有序竞争；

提高光伏电站运营方的电能质量意识和管理水平，推动行业整体技术进步。

3.生态效益

通过规范电能质量控制，提高电网对分布式光伏的消纳能力，促进清洁能源的利用，间接减少化石能源消耗和碳排放，助力实现“双碳”目标。

七、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况。

无。

八、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

无。本文件自主制定。

九、标准主要内容

（一）范围

本文件规定了分布式光伏电站并网电能质量控制的术语和定义、基本要求、电能质量指标要求、电能质量控制与调节技术、电能质量监测与评估、并网检测与验收以及运行管理要求，共9个章节。本文件适用于通过10 kV及以下电压等级接入配电网的新建、改建和扩建分布式光伏电站。

（二）规范性引用文件

列出标准正文中规范性引用的10项国家标准和行业标准，包括GB/T 12325、GB/T 14549、GB/T 29319等；

（三）术语与定义

定义分布式光伏电站、并网点、公共连接点、电能质量、总谐波畸变率、电压偏差、电压波动与闪变、三相电压不平衡度、间谐波、高次谐波、直流分量等术语，均附英文对应词。

（四）基本要求

规定分布式光伏电站并网电能质量控制的总体原则、电能质量控制目标、并网电压等级与接入方式以及电能质量责任划分。设置表1给出不同装机容量对应的接入电压等级推荐值。

（五）电能质量指标要求

规定电压偏差、频率偏差、谐波与间谐波、三相电压不平衡度、电压波动与闪变、直流分量共6类指标的限值要求及测量方法。设置表2给出公用电网谐波电压限值，表3给出电压变动限值。

（六）电能质量控制与调节技术

对逆变器电能质量控制要求、无功补偿与电压调节、谐波治理、三相不平衡治理、功率控制与电网支撑分别提出技术要求。

（七）电能质量监测与评估

规定监测点设置、监测装置技术要求、监测参数与记录周期以及电能质量评估方法。设置表4给出电能质量评估指标汇总表格式。

（八）并网检测与验收

规定并网检测的条件与要求、检测项目、检测方法与程序以及验收判定准则。

（九）运行管理要求

规定分布式光伏电站日常运行监测、电能质量异常处理、定期检测与维护以及应急管理的要求。

  - 十、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件的制定过程中符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

  - 十一、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

  - 十二、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

  - 十三、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

由于本文件首次制定，没有特殊要求。

  - 十四、废止现有有关标准的建议

无。

团体标准工作组

2026年4月