- 《城镇给排水管网应急抢修施工技术规范》团体标准

- 征求意见稿

- 编制说明

- 一、任务来源

2026年4月，中国西部开发促进会发布《城镇给排水管网应急抢修施工技术规范》团体标准立项通知,开展团体标准的编制工作。

- 二、项目背景

1.目的

本标准编制的核心目的在于，针对当前城镇给排水管网应急抢修存在响应不规范、作业流程不统一、安全防护不到位、质量验收无标准、有限空间风险高、抢修效率参差不齐等突出问题，建立一套科学、快速、安全、可落地的城镇给排水管网应急抢修施工技术体系。通过明确基本规定、抢修组织、现场处置、给水管网抢修、排水管网抢修、临时导排、质量验收、恢复善后等全流程技术要求，为供水、排水、市政施工、应急处置单位提供统一技术指引，解决抢修无规程、安全无底线、质量无依据、恢复无标准的问题，全面提升城镇给排水管网应急处置规范化、高效化、安全化水平。

2.意义

本标准的制定与实施具有重要的行业与社会意义。在行业层面，填补了国内城镇给排水管网应急抢修施工领域的团体标准空白，统一应急抢修技术口径，实现从接警、出动、处置到恢复全流程标准衔接。在技术层面，规范抢修工序、安全防护、有限空间作业、水质保障、功能性试验等关键环节，提升抢修可靠性与安全性。在民生层面，缩短停水、积水、溢流处置时间，降低公共安全与环境风险，保障城镇运行安全与居民正常生活，助力城市安全韧性建设。

3.必要性

随着我国城镇化快速发展，城镇给排水管网规模持续扩大，老旧管网比例高，爆管、泄漏、堵塞、坍塌等突发事故频发，应急抢修任务日益繁重。但目前行业内缺乏针对性的城镇给排水管网应急抢修专项施工技术规范，各地抢修流程、工艺做法、安全措施、验收标准差异较大，有限空间违章作业、水质不达标、二次破损、交通组织混乱等问题突出。传统经验式、碎片化抢修模式已无法满足城市安全运行、快速保通、安全生产及环保管控要求，因此亟需制定本标准，统一技术要求、规范作业流程、强化安全管控、明确验收标准，保障应急抢修安全高效、规范有序实施。

- 三、起草单位和主要工作成员及其所作工作

1.起草单位

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件由杭州市会展新城开发建设有限公司等共同起草。

2.主要工作成员及其所做工作

本文件主要工作及工作职责见表1。

表1主要起草人及工作职责

| 起草单位 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 杭州市会展新城开发建设有限公司等 | 项目主编单位主编人员，负责标准制定的统筹规划与安排，标准内容和试验方案编制与确定，标准水平的把握及标准编制运行的组织协调。人员中包括了本项标准行业的专业技术人员、管理人员。 |

  - 四、标准的编制原则

标准编制小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

  - 五、标准编制过程

5.1标准调研

系统梳理国内外城镇给排水管网抢修、应急处置、有限空间安全、给水排水施工验收相关的国家标准、行业标准及团体标准，深入调研城镇给水、污水、雨水管网及检查井、泵站等突发事故抢修现状、作业流程、安全措施、质量控制与验收情况。通过实地考察典型抢修项目、开展行业问卷调研、组织专家研讨，重点分析当前应急抢修响应不及时、作业不规范、安全防护缺失、质量验收不严等核心问题，明确标准化需求，形成详实的调研分析报告。

5.2.标准立项

基于调研结论，明确《城镇给排水管网应急抢修施工技术规范》的编制范围、核心技术内容及预期目标，重点规定基本规定、抢修组织准备、现场安全防护、给水 / 排水管网抢修、临时导水、质量检验验收、恢复善后等内容。据此编制立项申请书及论证材料，提交团体标准管理机构，经审核通过后正式立项。

5.3形成标准草案

组建由给排水工程、应急抢修、安全管理、监理、检测、科研院所专家构成的标准起草工作组，充分吸收调研成果与工程实践经验，按照 GB/T 1.1《标准化工作导则》搭建标准框架，逐章细化技术条款，完成标准草案初稿并组织内部多轮研讨修改完善。

5.4征求意见阶段

通过行业协会官网、标准化平台及定向发送等方式，向供水企业、排水管理处、市政施工单位、监理单位、应急管理部门、科研院校等广泛征求意见，全面梳理汇总反馈建议，对标准草案进行针对性修改完善，形成征求意见稿。

5.5标准送审

将征求意见稿及编制说明、意见汇总处理表等材料报送团体标准审查委员会，组织专家进行会议审查或函审。根据审查意见进一步修改完善，形成送审稿。

5.6标准报批

完善送审稿及相关材料，按规定流程报送团体标准管理机构。经审核确认符合发布要求后，办理报批手续，确定标准发布编号、实施日期并正式发布。

六、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

1.试验验证分析

本标准所确定的应急响应、抢修工艺、安全防护、有限空间作业、质量检验、水质保障等技术内容，均结合多个城镇给排水管网爆管、泄漏、堵塞、坍塌等实际应急抢修项目开展实践验证。通过不同管材、不同管径、不同事故类型、不同作业环境的工程应用，验证了标准各项技术要求的合理性、适用性与可操作性，抢修效率、安全管控、质量效果均能满足城镇应急处置与运行保障需求，为标准编制提供充分实践支撑。

2.综述报告

本标准系统整合了国内外城镇给排水管网应急抢修、安全生产、环保管控、工程验收等成熟技术与实践经验，结合我国城镇管网运行特点与应急处置需求，构建了完整的城镇给排水管网应急抢修全流程技术体系。标准内容覆盖基本规定、组织准备、现场防护、给水抢修、排水抢修、临时导排、质量验收、恢复善后全链条关键环节，明确了各项技术要求与操作规范，解决了当前城镇给排水管网应急抢修无统一专项规范、流程不统一、安全管控薄弱的问题，填补了国内城镇给排水管网应急抢修施工领域的团体标准空白。

国内情况说明

3.技术经济论证

本标准构建的技术体系符合城镇给排水应急抢修快速、安全、保通、经济的核心要求，技术内容贴合工程实际，可操作性强。通过规范抢修流程、统一工艺做法、强化安全质量管控，可显著缩短处置时间、降低安全事故风险、减少返工与重复开挖、降低次生灾害与环境治理成本，提升抢修综合效益。标准实施的技术条件与成本投入符合行业整体水平，具备显著技术合理性与经济可行性。

4.预期的经济效益

本标准实施后，可大幅缩短抢修工期，减少停水、积水、溢流带来的直接与间接经济损失；规范作业与质量控制，降低返工、返修、二次破损成本；减少安全事故与环境处罚支出，降低整体抢修成本；提升设备、物资、人员使用效率，实现降本增效，为市政、供水、排水单位带来显著经济效益。

5.社会效益和生态效益

社会效益方面，本标准可提升城镇给排水系统安全稳定运行水平，快速恢复供水与排水功能，保障医院、学校、居民区等重点区域正常使用，降低公共安全风险，提升城市应急保障能力与民生服务水平。生态效益方面，通过规范污水、污泥、施工废水收集处置，减少溢流污染、水体污染、土壤污染；控制扬尘、噪声，规范渣土清运，降低抢修对城市生态与居民生活环境影响，助力城市绿色安全运行。

七、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况。

无。

八、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

无。本文件自主制定。

九、标准主要内容

1. 范围

明确本标准适用于城镇新建、改建、扩建及在用给水、污水、雨水管网及其附属设施突发泄漏、爆裂、堵塞、坍塌、破损等情况下的应急抢修施工与管理。

2. 规范性引用文件

列出 GB 50268《给水排水管道工程施工及验收规范》等现行国家 / 行业标准。

3. 术语和定义

对不停水抢修、非开挖修复、作业坑、带压止漏、闭水试验等核心术语作出明确定义。

4. 基本规定

明确一般规定、抢修原则、抢修等级划分、安全与环保要求。

5. 抢修组织与准备

规定抢修机构职责、物资设备、抢修预案、信息响应、人员培训、交通协调。

6. 现场处置与安全防护

明确作业区设置、安全防护、环境保护、有限空间专项防护、雨季与冬季措施。

7. 给水管网应急抢修

规范停水抢修、不停水抢修、管材与接口抢修、特殊部位抢修、消毒与水质保障、沉降防护。

8. 排水管网应急抢修

规定管道疏通清淤、管道修复、检查井抢修、泵站抢修。

9. 临时排水与导水

明确临时排水措施、临时导水措施。

10. 质量检验与验收

规定过程质量检验、功能性试验、抢修验收。

11. 恢复与善后

明确现场清理、供水恢复、抢修记录与档案管理。

  - 十、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件的制定过程等符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

  - 十一、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

  - 十二、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

  - 十三、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

由于本文件首次制定，没有特殊要求。

  - 十四、废止现有有关标准的建议

无。

团体标准工作组

2026年4月