- 《建筑保温材料防火性能测试技术规程》团体标准编制说明

- 一、任务来源

2026年4月，中国西部开发促进会发布《建筑保温材料防火性能测试技术规程》团体标准立项通知,开展团体标准的编制工作。

- 二、项目背景

1.目的

编制目的如下：

统一建筑保温材料防火性能取样、制备、预处理、测试、数据处理、判定、报告全流程技术要求。

规范不同材料（无机、热固型、热塑型、复合）与不同系统的差异化测试方法，提高结果重复性与可比性。

补充系统级协同燃烧测试、电焊火花点火测试等贴近工程实际的试验要求，提升测试真实性。

为企业自检、第三方检测、监督抽查提供统一依据。

2.意义

本规程的制定与实施，意义如下：

安全意义：从源头提升保温材料防火质量，降低外墙火灾蔓延风险，保护人身与财产安全。

行业意义：填补国内 “保温材料防火测试专项规程” 空白，完善建筑防火与节能标准体系。

质量意义：减少检测误差、杜绝虚标、规范市场秩序，推动行业优胜劣汰。

政策意义：衔接政策要求，支撑消防验收、绿色建材、节能降碳政策落地。

3.必要性

建筑保温材料广泛应用于外墙、屋面、地面与管道节能工程，有机类材料占比高、火灾风险大。近年来因材料防火性能不达标、测试方法不统一、结果判定不严谨引发的建筑火灾事故时有发生。行业内缺少配套、系统、可操作的全流程测试技术规程，导致样品制备不规范、操作差异大、系统级测试缺失、结果与实际工程脱节。

为解决上述问题，统一测试流程、提高检测质量、强化源头管控，制定本规程十分必要且迫切。

- 三、起草单位和主要工作成员及其所作工作

1.起草单位

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件由龙泉民心建材科技有限公司、海盐县滨海工程检测有限公司、武汉众安智诚消防工程有限公司、丽水市城投建设工程质量检测有限公司、安吉县建设工程质量检测服务有限公司、文成县建设工程检测所有限公司、宁波同元检测科技有限公司、商洛职业技术学院、赣州元丰复合材料有限公司等共同起草。

2.主要工作成员及其所做工作

本文件主要工作及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草单位 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 龙泉民心建材科技有限公司、海盐县滨海工程检测有限公司、武汉众安智诚消防工程有限公司、丽水市城投建设工程质量检测有限公司、安吉县建设工程质量检测服务有限公司、文成县建设工程检测所有限公司、宁波同元检测科技有限公司、商洛职业技术学院、赣州元丰复合材料有限公司等 | 项目主编单位，负责标准编制统筹规划、技术方案确定、条文起草、试验验证组织、标准内容审核与整体协调，提供产品应用数据与工程实践经验，提供检测验证数据。 |

  - 四、标准的编制原则

标准编制小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

  - 五、标准编制过程

5.1 标准调研

编制组系统梳理国内外建筑保温材料测试现状、典型案例、政策要求、标准缺口，梳理相关国家 / 行业标准，形成调研报告形成调研分析报告。

5.2. 标准立项

基于调研成果，明确标准编制范围、核心技术内容、适用场景与预期目标，提交立项申请及支撑材料，经中国西部开发促进会审核通过后正式立项。

5.3 形成标准草案

组建标准起草工作组，按照 GB/T 1.1—2020、GB/T 20001.6—2017 搭建标准框架，细化技术内容，结合既有建筑暖通改造实践完成草案初稿，经内部多轮研讨修改，形成标准草案。

5.4 征求意见阶段

起草组将标准征求意见稿发送至建设、施工、监理、设计、检测、科研院所等单位广泛征求意见，对反馈意见逐条梳理、分析、论证与处理，修改完善标准文本。

5.5 标准送审

根据征求意见处理结果进一步完善标准内容，完成编制说明、意见汇总处理表等全套送审资料，报送团体标准审查委员会组织专家审查，根据审查意见修改完善后形成送审稿。

5.6标准报批

完善送审稿相关材料，按规定流程报送团体标准管理机构，经审核确认符合发布要求后，办理报批手续，确定标准发布编号、实施日期并正式发布。

六、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

1. 试验验证分析、综述报告

本标准技术内容依据现行国家标准试验方法，结合国内多家检测机构实测验证，覆盖不燃性、燃烧热值、SBI、产烟毒性、电焊火花、系统燃烧等核心项目。通过岩棉、EPS、XPS、聚氨酯、复合保温板等多类型样品比对。

验证表明：本规程规定的样品规格、预处理条件、操作步骤、偏差控制、设备指标科学合理，测试结果重复性好、可比性强，能够准确反映材料真实防火性能，可为分级判定提供可靠支撑。

2. 技术经济论证

技术上：构建 “单品 + 系统、常规 + 专项、分级 + 附加” 全维度测试体系，解决当前测试不规范、结果偏差大、与工程脱节等问题，提升消防检测技术水平。

经济上：统一检测门槛，减少重复测试与整改成本，降低火灾事故损失，延长建筑使用寿命，综合效益显著。

3. 预期的经济效益

本标准实施后将产生显著经济效益：通过规范测试、严控质量，减少不合格材料流入工程，降低火灾隐患与整改费用；提升检测效率与通过率，节约企业与社会成本；推动高品质低碳保温材料推广，促进产业提质增效。

- 社会效益和生态效益

- 社会效益：本标准可有效提升建筑防火测试与质量评价的规范性、准确性，从源头把控保温材料防火安全性能，降低建筑火灾风险，保障公众生命财产安全；统一材料燃烧性能测试方法与判定准则，为工程验收、消防监管、质量监督提供统一技术依据，规范行业市场秩序，促进建筑节能与消防安全协同发展；推动防火安全测试技术标准化、普及化，提升建筑领域消防安全整体技术水平；为绿色建材评价、消防验收、节能补贴、绿色金融、CCER 项目提供统一、权威的技术支撑，助力国家城乡建设领域低碳转型与安全高质量发展。

- 生态效益：本标准可有效筛选低燃烧热值、低烟气毒性、低滴落危害性的绿色环保保温材料，减少易燃、高污染、高排放材料的应用；通过规范测试与质量管控，降低不合格材料生产、运输、施工带来的资源浪费与环境污染，减少施工废气、VOC 排放与建筑废弃物产生；延长保温材料使用寿命与防火耐久性，减少设备与材料频繁更换，降低全生命周期资源消耗；显著降低建筑能耗与化石能源使用量，减少二氧化碳、氮氧化物、烟尘等污染物排放，助力建筑领域碳减排、生态环境保护与绿色可持续发展。

七、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况。

无。

八、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

无。本文件自主制定。

九、标准主要内容

本文件共 10 章 + 规范性附录 A，主要内容包括：

1.范围：明确适用于各类建筑保温材料防火性能测试，覆盖检测、验收、抽查。

2.规范性引用文件：引用 GB 8624、GB/T 5464、GB/T 20284、GB/T 40327 等正文明确使用的文件。

3.术语和定义：共 12 项核心术语。

4.基本要求：规定测试原则、机构与人员、安全环保、方法一致性。

5.样品制备与预处理：明确取样、规格、数量、预处理环境与时间。

6.测试方法与操作规范：详细规定不燃性、燃烧热值、SBI、产烟 / 滴落 / 毒性、电焊火花、导热系数同步测试。

7.系统级协同燃烧测试：针对外墙 / 屋面 / 夹芯系统，规定构造、装置、程序与判定。

8.数据采集与处理：规定采集、修约、异常值剔除、平行试验要求，设置表 A.2。

9.结果判定与报告：明确等级判定、单项合格判定、报告内容要素。

10.测试设备与环境要求：规定设备指标、环境条件、维护要求，设置表 A.3。

附录 A（规范性）：包含样品规格、平行偏差、设备要求三张核心表格。

  - 十、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件的制定过程等符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

  - 十一、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

  - 十二、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

  - 十三、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

由于本文件首次制定，没有特殊要求。

  - 十四、废止现有有关标准的建议

无。

团体标准工作组

2026年4月