- 《水利工程装配式结构施工质量验收规范》

- 团体标准编制说明

- 一、任务来源

本项目根据中国西部开发促进会2026年团体标准制订计划，项目名称为《水利工程装配式结构施工质量验收规范》的制订任务。

- 二、项目背景

1.目的

随着我国水利工程建设的发展与新型建筑工业化的融合，装配式结构凭借工厂化生产效率高、现场施工周期短、质量可控性强、对周边生态环境扰动小等优势，已在渡槽、涵闸、堤防护岸、河道整治等各类水利工程有所应用。但当前水利行业尚无装配式结构施工质量验收的专项规范，工程实践中多参考房建领域相关标准执行，无法适配水利工程防渗抗冻、耐动水冲刷、高耐久性、结构安全等级高等特殊工况与功能需求，易导致构件制作、节点连接、防水密封、实体检验等环节验收标准不统一、执行尺度不一致，出现质量管控参差不齐、工程隐患难以提前识别等问题。

本文件制定的核心目的：一是填补水利工程装配式结构施工质量验收专项标准空白，统一水利工程装配式混凝土结构、钢结构从构件制作、进场验收、安装施工、节点施工、防水密封到实体检验、竣工验收、缺陷处理的全流程验收要求与技术标准；二是贴合水利工程特殊工况与功能需求，明确水工专用构件、防渗体系、动水冲刷区域、耐久性等专项验收规则，解决房建标准与水利工程适配性不足问题；三是规范水利装配式结构施工质量验收流程与判定标准，明确各参建方的质量责任，保障水利装配式结构的施工质量、结构安全、使用功能与长期耐久性；四是固化水利工程装配式结构成熟的施工技术与验收经验，为水利工程装配式项目的质量验收提供统一、规范、可操作的技术依据。

2.意义

行业规范层面：完善了我国水利工程建设标准体系，填补了水利工程装配式结构施工质量验收专项规范的空白，对当前水利装配式项目验收无专项依据、执行标准不统一的核心问题提出解决方法，推动行业有序健康发展。

工程质量层面：针对水利工程防渗、抗冻、耐冲刷、高耐久性的核心需求，制定了专项验收条款与质量控制要求，实现了装配式结构施工全流程、全环节的质量闭环管控，从源头防范结构安全、渗漏、耐久性不足等工程隐患，保障水利工程的安全稳定运行与长期使用寿命。

产业发展层面：统一的验收标准打通了水利装配式结构设计、生产、施工、验收全产业链的技术链路，降低了产业协同成本与技术落地门槛，带动水利装配式构件生产等上下游产业发展，完善水利装配式产业生态。

技术升级层面：凝结了水利工程装配式结构领域的成熟技术成果与工程实践经验，明确了装配式结构与智能检测、智慧水利技术的融合应用方向，推动水利工程建造数字化、智能化升级。

3.必要性

水利行业高质量发展的刚需：当前装配式结构已在灌区、堤防、渡槽、水闸等各类水利工程中应用，但行业内缺乏专项验收规范，导致技术应用与质量管控不同步，严重制约了水利装配式技术的规模化推广与高质量发展。

工程实践落地的刚需：水利工程具备工况复杂、功能特殊、安全等级高的特点，房建领域装配式验收标准无法适配水利工程防渗、抗冲刷、大体积构件、水下安装等特殊需求，工程实践中频繁出现验收争议、质量管控盲区等问题，亟需专项规范明确水利场景下的验收指标、检验方法与合格判定标准，指导工程实践落地。

水利标准体系完善的刚需：现行SL/T 223、SL/T 631系列等水利行业标准，主要针对传统现浇混凝土结构制定，未对装配式结构的构件验收、节点施工、防水密封等专项环节作出细化规定，现有标准体系存在明显空白，亟需制定专项规范填补体系缺口。

- 三、起草单位和主要工作成员及其所作工作

1.起草单位

本文件由邵阳职业技术学院提出，由中国西部开发促进会归口。

本文件由邵阳职业技术学院、河北省水务中心石津灌区事务中心等共同起草。

2.主要工作成员及其所做工作

本文件主要工作及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草单位 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 邵阳职业技术学院 | 负责标准制定的统筹规划与安排，标准内容和试验方案编制与确定，标准水平的把握及标准编制运行的组织协调。 |
| 河北省水务中心石津灌区事务中心 | 负责水利工程装配式结构应用场景的技术条款编制；参与标准整体框架设计、条文研讨与修改工作。 |

  - 四、标准的编制原则

标准编制小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

  - 五、标准编制过程

1.标准调研

由邵阳职业技术学院牵头，联合各参编单位正式成立标准起草工作组，明确了工作组职责分工、编制工作计划与各阶段时间节点，全面启动标准调研工作。

工作组系统收集、整理了国内外水利工程装配式结构、装配式建筑施工质量验收相关的法律法规、国家标准、行业标准等；走访水利工程在建项目、装配式构件生产企业，调研了渡槽、水闸、涵管、堤防护岸、灌区建筑物等不同类型水利装配式工程的施工工艺、质量管控要点、验收环节痛点与技术需求；开展多轮技术交流，明确了标准编制的核心方向、重点内容与技术边界。

2.标准立项

工作组基于前期调研成果，完成了立项申请书材料的编制工作，正式向中国西部开发促进会提交《水利工程装配式结构施工质量验收规范》团体标准立项申请。经协会立项公示后，正式将本标准纳入2026年团体标准制订计划，明确了标准编制任务与相关要求，标准编制工作全面启动。

3.形成标准草案

2026年3月，起草工作组严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定，结合前期调研成果与水利工程实践经验，开展标准正文的起草工作。

编制期间，工作组组织内部专题研讨会，针对标准的整体框架、核心章节设置、预制构件验收要求、水利专项验收条款、连接节点质量验收、防水密封验收规则、质量验收程序等核心内容，进行多轮研讨、修改与完善；最终完成《水利工程装配式结构施工质量验收规范》工作组讨论稿。

4.形成征求意见稿

2026年4月，工作组对标准工作组讨论稿进行了全面的校核、修改与完善，重点核对了标准内容与现行水利建筑领域国家、行业标准的协调性，优化了各章节的验收指标、检验方法与操作要求，形成了标准征求意见稿及配套编制说明。

六、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

1.试验验证分析

本标准的核心技术条款、验收指标与操作要求，均基于国内水利装配式工程项目开展了全面的工程验证，验证范围覆盖标准章节内容，验证结果表明标准技术内容科学合理、可操作性强，与水利工程实践高度契合。

预制构件制作与进场验收：标准中规定的预制构件原材料控制、模具验收、钢筋加工、混凝土浇筑养护、成品检验等要求，以及水工专用构件抗渗、抗冻、温控防裂、过流面质量等专项验收条款，在灌区装配式涵管、预制渡槽、水闸预制墙等多个项目中完成试点验证。通过标准化的构件制作与进场验收流程，构件外观质量与尺寸偏差合格率达标，耐久性指标全部满足设计要求。

预制构件安装施工验收：标准中明确的吊装就位、临时固定、精准校正的验收要求，以及大体积构件、水下构件、高边坡预制构件吊装的专项验收规则，在预制闸墩、河道预制护岸、水下预制护坦等环节中完成应用验证。

连接节点施工质量验收：通过规范节点施工过程验收、隐蔽工程验收与实体检测要求，节点灌浆饱满度、焊缝质量、预应力张拉合格率达100%。

防水与密封施工质量验收：标准中针对水利工程防渗需求制定的接缝防水、密封止水设施安装、变形缝防水、动水冲刷区域防水的专项验收要求，在迎水面防渗结构、过流面护坦、渠道防渗衬砌等项目中完成应用验证。

实体检验与施工质量验收：标准中规定的位置与尺寸偏差、结构性能、耐久性、水工功能性四大类实体检验要求，以及检验批、分项、分部工程的三级验收体系。验收流程与现行水利工程验收规程完全衔接，可操作性强，实体检验结果可全面反映结构安全与水工功能满足情况，提升了验收工作效率。

质量缺陷处理：标准中确立的质量缺陷三级分类标准与分级处理流程，在试点项目中完成应用验证，实现了质量缺陷的原因分析、方案审批、整改实施、验收销项的全闭环管理，缺陷处理后结构性能与使用功能全部满足设计要求，验证了缺陷处理条款的合理性与可落地性。

2.综述报告

本标准是针对水利工程装配式结构施工质量验收的专项团体标准，聚焦水利工程装配式结构的特殊工况与功能需求，构建了从预制构件制作、进场验收、安装施工、节点验收、防水密封、实体检验到竣工验收、缺陷处理的全流程质量验收体系，填补了水利行业专项验收规范的空白。

标准规定了水利工程装配式结构施工质量验收的基本规定，明确了验收项目划分、各参建方职责与总体验收要求；针对预制构件制作与进场验收，制定了通用质量控制要求与水工专用构件专项验收标准；规范了预制构件吊装就位、临时固定与校正的施工验收流程与技术要求；针对不同类型的连接节点，分别制定了全流程施工质量验收规则与水利专项防渗、防腐要求；围绕水利工程防渗核心需求，细化了接缝防水、密封止水设施、变形缝防水、动水冲刷区域防水的施工质量验收标准；确立了装配式结构实体质量检验体系，明确了位置尺寸偏差、结构性能、耐久性、水工功能性四大类检验项目与验收要求；规范了检验批、分项工程、分部工程的三级验收程序与合格判定标准；同时建立了质量缺陷分级分类与闭环处理机制。

标准内容与国家、行业现行标准充分协调衔接，所有技术指标均不低于现行规范要求，同时针对水利工程的特殊工况与功能需求，补充了专项验收条款，兼顾了技术的科学性与工程的实操性。

本标准适用于新建、改建、扩建的水利工程装配式混凝土结构、装配式钢结构的施工质量验收，可为水利工程建设、设计、施工、监理等各参建方提供一定的验收依据。

3.技术经济论证

（1）技术可行性

技术体系完整闭环：本标准构建的质量验收体系，覆盖了水利工程装配式结构从构件生产到竣工验收、缺陷处理的全生命周期验收环节，所有技术要求均基于当前成熟的水利工程施工技术、装配式建筑技术与质量验收方法制定，无特殊技术壁垒，水利工程各参建单位均可按标准规范执行，技术可落地性强。

技术内容合规兼容：标准核心验收要求与现行水利工程强制性标准、验收规程完全一致，与建筑领域装配式结构相关国家标准协调衔接。

专项技术经过工程验证：针对水利工程特殊工况制定的专项验收条款，包括水工专用构件验收、防渗体系验收、动水冲刷区域验收、耐久性与水工功能性检验等内容，均为水利工程项目的实践验证，技术可靠性与适用性得到充分证实。

（2）经济合理性

直接降本效益显著：标准的实施可通过标准化的全流程验收，提前识别并整改质量缺陷，大幅减少因质量问题导致的返工整改，降低水利装配式项目施工返工率，减少返工带来的材料、人工、工期损失；同时统一的验收标准可减少验收环节的沟通成本、重复检验成本，提升验收工作效率，降低项目管理成本。

工期效益突出：标准化的验收流程可实现各施工工序验收的无缝衔接，避免因验收标准不明确导致的工期延误，可缩短装配式水利工程建设周期，大幅降低工期延误带来的财务成本和管理成本。

全生命周期成本优化：严格的质量验收可有效保障水利工程结构的耐久性、防渗性能与使用功能，减少工程运行期的维修、改造、除险加固投入，延长工程使用寿命，实现项目全生命周期成本的显著优化。

产业规模效益突出：标准的实施将推动装配式技术在水利行业的规模化应用，可带动水利装配式构件产业化发展，通过规模化生产降低构件生产成本。

4.预期的经济效益

直接经济效益：本标准全面实施后，可有效规范水利工程装配式结构施工质量验收工作，降低水利装配式项目施工返工率，提升了验收工作效率，缩短了项目建设工期，使得单项目建设成本降低，为水利工程建设各参建方带来直接的经济效益。

间接经济效益：标准将推动装配式技术在水利行业的规模化应用，提升水利工程工业化建造水平，降低水利工程全生命周期的运维、维修与改造成本；同时带动水利装配式构件生产、智能检测、智慧建造等上下游产业发展，形成新的产业增长点，带来长期的产业经济效益。

5. 社会效益和生态效益

（1）社会效益

完善水利行业标准体系：本标准填补了水利工程装配式结构施工质量验收专项规范的空白，完善了我国水利工程建设标准体系，推动水利装配式技术规范化、有序化发展。

提升水利工程质量安全水平：通过标准化的全流程质量验收，从源头把控水利装配式结构的施工质量，有效防范结构安全、渗漏、溃决等工程隐患，保障水利工程的安全稳定运行，守护人民群众的生命财产安全。

推动水利行业转型升级：标准的实施将推动装配式技术、智能检测技术在水利工程中的规模化应用，助力水利工程建造方式从传统粗放式现浇向工业化、智能化、绿色化转型，推动智慧水利建设，提升我国水利工程建设的整体技术水平。

（2）生态效益

减少资源消耗与环境污染：装配式结构采用工厂化预制、现场装配的建造方式，可减少施工现场建筑垃圾排放，降低水泥、砂石等建材的无效消耗，减少资源浪费；同时大幅缩短现场施工周期，减少施工现场粉尘、噪声、污水排放，降低对周边水生态环境与陆生生态环境的扰动，符合水利工程生态保护的核心要求。

降低工程全生命周期碳排放：装配式水利工程可大幅减少现场施工的能源消耗与碳排放，同时严格的质量验收保障了工程的耐久性与使用寿命，减少工程改造、重建带来的碳排放，助力“双碳”目标实现。

助力水生态环境保护：标准中针对防渗体系、动水冲刷区域、堤防护岸结构的专项验收要求，可有效保障水利工程的防渗性能、结构稳定性与抗冲刷能力，减少工程渗漏、水土流失、河道损毁等生态风险，保护河湖生态环境，助力水生态保护与修复工作。

七、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况。

无。

八、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

无。本文件自主制定。

九、标准主要内容

本文件严格按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定编制，共设置11个核心章节，全面覆盖水利工程装配式结构施工质量验收的全流程、全环节，各章节核心内容如下：

范围：本章明确了本文件的核心规范对象与内容边界。

规范性引用文件：本章列出了本文件所规范性引用的现行有效国家、行业标准，确保本文件的技术要求与现行标准协调配套，为验收工作提供合规性依据。

术语和定义：对核心术语进行了明确定义。

基本规定：本章明确了水利工程装配式结构施工质量验收的项目划分规则，应划分为单位工程、分部工程、单元工程，与水利、建筑相关验收规范要求保持一致；确立了施工质量验收的总体要求、质量管理体系、专项施工方案编制与审批规则、深化设计确认要求；规定了验收的顺序、原材料进场验收、隐蔽工程验收、验收资料管理、旁站监理等核心要求，为水利装配式结构施工质量验收确立了总体管理框架。

预制构件制作与进场验收：本章分为预制构件制作质量控制、预制构件进场验收两节。针对预制构件制作，明确了生产单位能力要求、原材料质量控制、模具验收、钢筋加工、混凝土浇筑养护、成品检验、出厂标识等全流程质量验收要求；重点针对水工专用预制构件，制定了抗渗、抗冻、温控防裂、过流面质量、耐久性防护等专项验收标准，同时规范了构件成品保护、转运、堆放、运输的质量控制与验收要求。针对进场验收，明确了构件进场资料核查、外观质量、几何尺寸、预埋件检验的全数检验要求，规定了结构性能复验、水工专项性能复验的规则，以及构件存放验收的标准，明确不合格构件应作退场处理，严禁在工程中使用。

预制构件安装施工：本章分为吊装与就位、临时固定与校正两节。明确了预制构件安装前专项吊装方案的编制、审批与专家论证要求，规范了吊装前基础面复核、技术交底、吊装作业控制、就位初校的验收要求；重点针对大体积水工构件、水下预制构件、高边坡高墩柱构件吊装，制定了专项验收规则。同时规范了临时固定措施的设计与设置验收要求、构件精准校正的精度标准与验收流程、临时支撑拆除的条件与审批要求，以及多层结构、大跨度结构安装过程中的监测与验收规则，确保构件安装施工的质量与安全。

连接节点施工质量验收：本章是水利装配式结构验收的核心章节，分为湿式连接节点、浆锚搭接连接节点、焊接与螺栓连接节点、预应力连接节点、节点隐蔽工程验收五节。针对不同类型的连接节点，分别制定了施工前设计复核、专项方案编制、材料检验、施工工艺控制、过程质量记录、验收内容与合格标准的全流程验收要求；重点针对水利工程迎水面、防渗区域的连接节点，制定了抗渗、防腐专项验收标准；同时明确了节点隐蔽工程验收的内容、流程、影像资料留存要求，确保连接节点的结构安全与防渗性能。

防水与密封施工质量验收：本章针对水利工程防渗核心需求，分为接缝防水施工、密封止水设施安装、变形缝防水施工验收、动水冲刷区域防水施工四节。规范了接缝防水施工的深化设计、材料检验、基层处理、施工工艺、防水性能试验的验收要求，明确了迎水面、背水面接缝防水的专项设防验收标准；针对止水带、止水条等密封止水设施，制定了安装定位、接头处理、隐蔽验收的详细规则；同时规范了变形缝防水、动水冲刷区域防水的专项验收要求，确保水利工程装配式结构的防渗性能与耐冲刷性能。

实体质量检验：本章分为位置与尺寸偏差检验、结构性能检测、耐久性实体检验、水工功能性实体检验四节。明确了装配式结构完工后实体位置与尺寸偏差的检验方法、允许偏差、整改要求；规范了结构性能实体检测的项目、抽样比例、检测方案、结果判定与整改规则；针对处于冻融循环、侵蚀性介质、高水压等恶劣环境的结构部位，制定了耐久性实体检验的项目、方法与验收标准；重点针对水工结构的功能需求，明确了过流面、防渗体、护坡护岸结构的水工功能性实体检验要求，包括平整度检验、蓄水/渗水试验、稳定性检验等，确保结构满足水利工程使用功能要求。

施工质量验收：本章分为检验批验收、分项工程验收、分部工程验收三节。明确了水利装配式结构施工质量验收的三级验收体系，分别规定了检验批、分项工程、分部工程验收的申请条件、验收资料要求、核验内容、验收程序与合格判定标准。

质量缺陷与问题处理：本章分为质量缺陷分类与分级、质量缺陷处理程序、处理效果验收与资料归档三节。明确了装配式结构施工质量缺陷按对结构安全、使用功能、耐久性的影响程度，分为一般质量缺陷、较大质量缺陷、重大质量缺陷三级的划分标准；针对不同等级的质量缺陷，分别制定了对应的处理程序、审批要求、实施监督规则；同时规范了缺陷处理效果的验收标准与资料归档要求，实现质量缺陷的闭环管理，保障缺陷处理后的结构安全与使用功能。

  - 十、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件的制定过程、技术条款、验收标准、实施要求等全部内容，严格符合《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》等国家现行法律、法规的规定，同时契合国家产业政策要求，无任何与现行法律法规、产业政策相抵触的条款。

本文件技术要求的确定，严格遵循GB 50204、GB 50208等现行强制性国家标准的规定，所有验收指标、允许偏差、质量控制要求均不低于强制性国家标准的相关要求，与强制性条文完全一致。同时，本文件与现行有效水利行业、建筑行业推荐性标准协调配套、充分衔接。

  - 十一、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

  - 十二、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

  - 十三、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

由于本文件首次制定，没有特殊要求。

  - 十四、废止现有有关标准的建议

无。

团体标准工作组

2026年4月