- 《高层建筑深基坑支护智能化施工技术规范》团体标准编制说明

- 一、任务来源

2026年4月，中国西部开发促进会发布《高层建筑深基坑支护智能化施工技术规范》团体标准立项通知,开展团体标准的编制工作。

- 二、项目背景

（一）目的

统一高层建筑深基坑支护智能化施工的技术参数、设备要求、监测预警、质量检验及运维管理标准，解决当前深基坑智能化施工无统一规范、技术应用参差不齐、安全风险管控难度大的问题，保障深基坑工程施工安全、质量可控、高效推进。

（二）意义

填补国内高层建筑深基坑支护智能化施工团体标准空白，衔接现有国家及行业基坑工程标准，推动物联网、BIM、大数据、人工智能等技术在深基坑工程中的规范化应用，助力建筑行业智能建造升级，提升基坑工程全生命周期安全管控水平。

（三）必要性

当前高层建筑深基坑施工逐步向智能化转型，但传统施工依赖人工监测、经验决策，存在数据滞后、预警不及时、质量追溯难等痛点；不同项目智能化系统配置、施工工艺、监测标准不统一，易引发支护失稳、周边环境变形等安全事故。亟需制定专项标准，规范智能化施工全流程，保障工程安全与质量。

- 三、起草单位和主要工作成员及其所作工作

（一）起草单位

本文件由浙江正长建设有限公司提出，中国西部开发促进会归口。

本文件由浙江正长建设有限公司等共同起草。

(二)主要工作成员及其所做工作

本文件主要工作及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责

| 起草单位 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 牵头单位 | 项目主编单位主编人员，负责标准制定的统筹规划与安排，标准大纲和内容的编制确定；负责项目的整体决策、方向把握、资源协调。 |
| 参与单位 | 配合牵头单位，共同研制标准大纲，负责分配到不同章节部分的技术编写工作，在标准起草过程中提供真实、客观的的数据和案例。 |

  - 四、标准的编制原则

标准编制小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

  - 五、标准编制过程

(一)预研阶段

组建标准调研小组，赴多个省市开展实地调研，收集高层建筑深基坑智能化施工案例、技术应用痛点、设备配置及管控需求；

系统梳理国家、行业基坑工程、智能建造相关标准与技术文献，明确智能化施工核心技术要点；

召开专家研讨会，确定标准整体框架与关键技术指标。

（二）立项阶段

中国西部开发促进会发布标准立项通知，正式启动《高层建筑深基坑支护智能化施工技术规范》团体标准编制工作；

组建由勘察、设计、施工、智能技术、监理等单位组成的起草工作组，明确分工职责，制定“调研-起草-研讨-征求意见-定稿”的编制工作计划；

完成立项论证报告，明确标准适用范围、核心技术方向，报归口单位审核通过。

（三）起草阶段

起草工作组结合调研成果与专家意见，搭建14 章核心框架，涵盖范围、规范性引用、术语、基本规定、施工环境调查与风险评估、智能化施工设计、支护结构智能化施工等全流程内容；

依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规定，细化智能化分级、监测精度、施工偏差、预警分级等关键参数；

完成标准草案初稿，组织内部多轮研讨，优化智能施工、监测预警、数据管理等核心内容，形成工作组讨论稿。

（四）征求意见阶段

通过协会官网、全国团体标准信息平台公开征求意见，定向发送征求意见稿至施工企业、设计单位、科研院校、监管部门等；起草工作组对反馈意见逐一梳理、论证、修改，形成标准征求意见稿。

六、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

（一）试验验证分析

1.试验验证方案

选取不同深度、地质条件、周边环境的高层建筑深基坑工程开展试验，覆盖Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ级智能化施工基坑，重点验证：

智能监测系统精度：位移、水位、轴力等传感器监测精度；

智能化施工偏差控制：成槽、钻孔、注浆等施工参数偏差；

智能预警准确率：阈值预警 + 趋势预测模型响应效率；

系统稳定性：数据采集、传输、存储连续性。

2.试验结果

监测精度：位移监测精度≤0.1mm、水位监测精度 ±1mm，符合规范要求；

施工偏差：桩墙垂直度≤1/200、成槽深度误差≤±50mm，满足设计要求；

预警响应：智能预警模型无漏报、误报率低于 5%，预警响应时间≤5min；

系统运行：数据传输延迟≤5min，断点续传、数据备份功能稳定。

3.综述结论

试验验证表明，本标准规定的智能化施工技术要求、监测指标、预警体系、质量检验标准科学可行，适配不同地质与环境条件下的深基坑工程，可有效提升施工安全与质量管控水平，具备广泛推广价值。

（二）技术经济论证

1.技术可行性

标准融合 BIM、物联网、人工智能、大数据等成熟技术，智能设备、传感器、管理平台均为市场通用产品，无需定制专用设备；施工工艺与传统工艺衔接顺畅，作业人员经专项培训即可上岗，技术落地门槛低；

2.经济合理性

工期：智能化施工减少人工干预，施工周期缩短20%~30%；

成本：降低人工监测、应急处置成本，减少安全事故损失，单项目综合成本降低10%~15%；

运维：智能运维实现隐患提前预警，后期维护成本降低40%以上。

（三）预期效益

1.经济效益

缩短深基坑施工工期，降低人工、机械、安全管控成本；推动智能监测、智能施工设备产业发展，形成规模化市场；延长基坑工程使用寿命，降低全生命周期运维成本。

2.社会效益

规范深基坑智能化施工行业秩序，提升基坑工程安全管控水平，减少施工安全事故；推动建筑行业智能建造技术普及，培养智能化施工专业人才；保障周边建（构）筑物、轨道交通、管线安全，维护社会公共利益。

3.生态效益

智能降水、回灌系统精准控制地下水位，减少过度降水引发的地面沉降；智能化开挖避免超挖、乱挖，降低土体扰动；全流程数字化管控减少施工废料、废水排放，契合绿色建造要求。

七、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况。

无。

八、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

无。本文件自主制定。

九、标准主要内容

（一）范围

明确标准适用于新建、扩建、改建高层建筑工程中开挖深度不小于 5m的深基坑支护智能化施工、监测、质量检验及运维管理，复杂地质条件、重要环境区域（如轨道交通沿线、管线密集区）下的深基坑支护智能化施工可参照执行，清晰界定标准适用边界与延伸应用场景。

（二）规范性引用文件

系统引用GB 50497、GB 55003、JGJ 120等国家、行业及团体标准，明确注日期与不注日期引用文件的适用规则，确保标准技术要求与现行工程建设标准体系无缝衔接、协调统一。

（三）术语和定义

精准界定深基坑、支护结构、智能化施工、智能监测系统、智能预警、数据融合等核心术语，明确技术内涵与应用边界，统一行业技术表述，避免概念混淆。

（四）基本规定

确立安全优先、智能可控、数据可靠、动态优化核心施工原则，按开挖深度、地质与环境条件将智能化施工分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三级，明确各级系统配置要求；同时规范参建各方职责、专项方案审批、作业人员培训等组织管理要求。

（五）施工环境调查与风险评估

规定工程地质、水文地质、周边环境的智能调查方法与数据采集精度要求，采用人工智能算法、BIM 耦合数值模拟开展智能化风险评估，实现风险源识别、等级量化、报告生成与实时更新的全流程数字化管控。

（六）智能化施工设计与专项方案

明确智能化设计需结合基坑等级、风险等级综合确定，要求建立参数化BIM信息化模型，通过施工仿真模拟优化工序与参数；规范专项方案编制内容，覆盖智能设备、监测、预警、应急、培训全要素，保障方案可落地、可执行。

（七）支护结构智能化施工

针对地下连续墙、灌注桩排桩、型钢水泥土搅拌墙、内支撑体系、土层锚杆、逆作法等主流支护形式，分别规定智能定位、自动纠偏、参数监控、质量追溯等技术要求，明确垂直度、孔深、注浆量等关键施工偏差限值。

（八）地下水与地表水智能控制

构建智能降水、截水帷幕、智能回灌、智能排水一体化管控系统，实现水位监测、设备启停、流量调节的自动联动，动态维持地下水位平衡，降低降水对周边环境的沉降影响。

（九）土石方智能化开挖

遵循分层、分段、对称、均衡开挖原则，实现开挖过程与监测数据实时联动；通过智能设备精准控制开挖深度与坡度，配套土方调配智能化管理、爆破智能化控制技术，杜绝超挖欠挖，提升开挖效率与安全性。

（十）智能化监测系统

明确支护结构、周边环境、水文地质等全要素监测项目与布点规则，规范智能传感器选型、布设、校准要求，规定数据采集传输延迟、监测精度、频率周期等核心指标，搭建兼容多终端的智能监测信息管理平台。

（十一）智能预警与安全控制

建立覆盖支护结构、周边环境、水文地质、施工参数的预警指标体系，采用“阈值预警+趋势预测”智能模型，划分黄色、橙色、红色三级预警，明确各级响应措施与应急处置智能决策支持机制，形成预警-处置-反馈闭环管理。

（十二）数据处理与信息管理

确立数据真实准确、完整连续、安全可控、可追溯的管理原则，规范数据质量控制、多源数据融合分析、动态反馈优化、信息共享协同、存档溯源全流程要求，实现施工全过程数据数字化管控。

（十三）智能化施工质量检验

实行过程检验与竣工检验相结合，采用超声波、智能轴力检测、激光定位等智能检测技术，明确桩墙垂直度、支撑间距、锚杆锚固力等检验指标与允许偏差，推行基于BIM与全过程数据的数字化验收模式。

（十四）基坑安全使用与智能运维

覆盖基坑使用期全周期智能监测，建立智能巡检、设备维护、隐患整改的智能运维体系，规范基坑回填分层厚度、压实度智能监控要求，实现基坑从施工到回填完成的全生命周期安全管控。

  - 十、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本文件的制定过程中符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

  - 十一、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

  - 十二、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

  - 十三、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

由于本文件首次制定，没有特殊要求。

  - 十四、废止现有有关标准的建议

无。

团体标准工作组

2026年4月